## Slide 1
物联网技术开发 · 题目一 · 课程设计报告
基于 MQTT 的智能温湿度环境监测与异常报警系统
Python 模拟采集 / MQTT 发布订阅 / Spring Boot 处理 / Vue + ECharts 可视化
提交命名
物联网考核-学号1-姓名1-学号2-姓名2
小组成员：学号1 姓名1 / 学号2 姓名2 截止时间：2026-07-06 23:59 前
MQTT
Topic
QoS 1
Backend
滤波
报警诊断
Frontend
实时监控
CSV 导出
01/23
Notes: 封面展示项目名称、小组成员、课程信息和提交命名格式。

## Slide 2
COURSE REQUIREMENTS
课程要求与项目材料对应说明
本项目材料围绕方案设计、功能实现、PPT 表达和提交规范组织。
02
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
2/23
要求项
课程要求
项目材料体现
分值
方案设计
介绍项目、思路、方法、逻辑、问题、解决、环境和运行方法
第 3-18 页完整说明目标、架构、协议、数据流、运行环境、运行命令和测试方法
40
功能实现
压缩包包含源代码、可执行程序/可构建程序、运行说明
第 17、20、22 页说明代码结构、Docker 构建、运行文档和附件清单
40
PPT 表达
清晰讲清思路，能说明问题与设计
第 4、19 页专门说明设计逻辑、遇到的问题和解决方法
20
提交规范
两人一组，PPT 与压缩包同名，邮件主题一致
封面和第 22 页列出命名模板、附件要求、收件邮箱和截止时间
提交门槛
材料组织说明
PPT 以项目说明书形式呈现，覆盖设计原因、实现路径、运行命令、测试结果、问题处理和提交附件要求。
Notes: 本页说明课程要求与项目材料内容之间的对应关系。

## Slide 3
PROJECT OVERVIEW
项目目标：构建可运行的模拟环境监测物联网系统
系统完成从数据采集、网络传输、后端处理到前端展示的完整闭环。
03
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
3/23
一句话概括
使用电脑模拟温湿度传感器，通过 MQTT 协议上传到 Broker，后端完成滤波、异常检测和报警诊断，前端实时展示曲线、设备状态、报警记录和历史数据。
采集端
Python 生成温度、湿度、序号、状态，并可模拟噪声、跳变、丢包和离线。
网络层
EMQX / MQTT Broker 负责 Topic 路由，系统采用 QoS 1 提升数据送达可靠性。
平台层
Spring Boot 订阅 MQTT，解析 JSON，执行滤波、报警判断和 WebSocket 推送。
应用层
Vue + ECharts 展示实时曲线、报警历史、数据归档，并支持 CSV 导出。
CORE PATH
4层
感知 / 网络 / 平台 / 应用
PROTOCOL
MQTT
发布订阅 + Topic 路由
ALARMS
6类
阈值 / 跳变 / 丢包 / 离线
DEPLOY
Docker
一键启动完整链路
Notes: 本页说明项目做了什么，并把四个模块与课程题目建立对应。

## Slide 4
DESIGN LOGIC
整体思路、方法与实现逻辑
先解决物联网数据如何稳定上报，再解决数据可信、异常可解释和界面可观察。
04
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
4/23
01
明确场景
温湿度节点周期性上报，数据小、频率高、需要解耦前后端。
02
选择协议
用 MQTT 替代手写 TCP 应用层协议，复用 Topic、QoS、Keep Alive。
03
设计数据
用 JSON 定义设备编号、序号、时间、温湿度和状态。
04
处理异常
后端对跳变、丢包、离线、超限进行识别、隔离和报警。
05
实时展示
后端实时推送处理结果，前端绘制曲线并展示诊断建议。
方法总结
项目不是简单页面展示，而是围绕“数据从哪里来、如何传、是否可信、异常如何解释、如何复现运行”建立完整工程链路。
Notes: 本页说明项目从需求场景到协议选择、数据设计、异常处理和实时展示的实现逻辑。

## Slide 5
PROTOCOL CHOICE
为什么选择 MQTT，而不是直接使用 TCP
MQTT 基于 TCP，但补齐了物联网应用层常用能力。
05
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
5/23
对比项
MQTT
直接 TCP Socket
通信模式
发布 / 订阅，一次发布可被多个订阅者消费
点对点连接，广播或多端分发需自行实现
消息路由
通过 Topic 主题匹配自动路由
需要自行设计消息类型与路由逻辑
连接保活
内置 Keep Alive，客户端库支持状态回调
心跳、超时、重连都需应用层实现
可靠性
QoS 0/1/2 可按场景选择
传输可靠但业务级确认与去重需自定义
适用性
轻量、低开销、物联网库生态成熟
通用传输层，工程量更大
本项目选择 QoS 1
温湿度数据需要尽量可靠送达；偶发重复可通过 seq 字段识别与容错。QoS 2 开销更高，不适合作为课程演示默认方案。
Notes: 说明 MQTT 是在 TCP 之上工作的应用层协议，适合本项目的数据上报场景。

## Slide 6
SYSTEM ARCHITECTURE
四层架构：从模拟采集到前端实时展示
系统按感知层、网络层、平台层和应用层拆分，模块职责清晰。
06
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
6/23
感知层
Python Sensor
模拟温湿度、噪声与异常
采集上报
网络层
MQTT Broker
Topic: iot/env/node001/data
消息路由
平台层
Spring Boot
订阅、滤波、报警、诊断
实时推送
应用层
Vue + ECharts
实时监控、报警、历史
可视化交互
数据流向
Sensor JSON → MQTT Publish / Subscribe → ProcessedData → WebSocket Push → Dashboard
模块解耦后，采集端、后端和前端可以独立启动、测试和替换。
Notes: 本页说明整体架构和数据流。

## Slide 7
RUNTIME ENVIRONMENT
程序运行环境与依赖
提交压缩包中包含 Docker 一键部署和本地分端启动两种运行方式。
07
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
7/23
模块
技术 / 版本
主要依赖
作用
MQTT Broker
EMQX 5.8
Docker 镜像 emqx/emqx:5.8
接收发布数据并按 Topic 分发
后端
Java 17 / Spring Boot 3.2.5
spring-web、websocket、Eclipse Paho 1.2.5
订阅 MQTT、处理数据、推送前端
前端
Vue 3 / Vite / ECharts
axios、vue-router、echarts
展示实时监控、报警历史、历史数据
模拟器
Python 3.x
paho-mqtt、numpy、matplotlib
生成温湿度数据并发布 MQTT
部署
Docker Compose
docker-compose.yml / Dockerfile
一条命令构建并启动所有服务
运行方式
系统提供 Docker Compose 一键部署，可同时启动 EMQX、后端、前端和模拟器，降低本地 Java、Node、Python 版本差异带来的影响。
Notes: 本页说明项目运行环境和依赖。

## Slide 8
DATA CONTRACT
数据协议：Topic、JSON 与前端推送结构
清晰的数据契约让 Python、Java、Vue 三端联调更稳定。
08
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
8/23
MQTT Topic
iot/env/node001/data
WebSocket
ws://localhost:8080/ws/sensor
REST API
/api/health /api/history /api/alarms
传感器上报 JSON
{
"deviceId": "env-node-001",
"seq": 1001,
"timestamp": "2026-06-15 20:30:00",
"temperature": 28.6,
"humidity": 65.2,
"status": "normal"
}
字段
设计作用
deviceId
标识数据来源，便于后续多设备扩展
seq
用于检测丢包和乱序
timestamp
保留采集时间，支撑历史查询
temperature / humidity
原始温湿度采样值
status
标记 normal、jump、lost、offline 等状态
选择 JSON 的原因
可读性强、Python/Java/Vue 解析方便、字段自描述；后续增加 PM2.5、光照、烟雾等字段时无需重写协议。
Notes: 这页回答数据格式设计。

## Slide 9
SENSOR SIMULATION
模拟器：可重复演示的温湿度数据生成
模拟器不依赖真实硬件，便于课堂提交、录屏和自动化测试。
09
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
9/23
数据生成方法
1. 设置基础温度和湿度区间
2. 加入小范围随机噪声模拟真实采样抖动
3. 使用 seq 递增标识每条数据
4. 按 publish interval 周期发布 MQTT 消息
5. demo 模式按固定顺序触发异常，保证可复现演示
Demo 序列
正常 → 跳变 → 高温 → 高湿 → 复合报警 → 丢包 → 离线 → 恢复正常
这样录制系统讲解视频时，不需要手工临时修改数据，也能稳定复现异常效果。
运行命令
cd sensor-simulator && python mqtt_publisher.py --mode demo
Notes: 说明为什么用模拟器，以及 demo 模式如何帮助复现。

## Slide 10
ABNORMAL INJECTION
异常数据模拟：让报警和容错逻辑可验证
本项目不仅展示正常曲线，还主动制造异常来验证后端处理能力。
10
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
10/23
异常类型
模拟方式
识别依据
系统处理
随机噪声
正常值加入小范围波动
数值轻微抖动
进入滑动平均窗口
跳变异常
温湿度突然大幅偏移
与上一有效值差值超阈值
标记 outlier，不污染滤波结果
高温 / 高湿
制造超过阈值的数据
温度 >35℃ 或湿度 >80%
生成报警记录和诊断建议
丢包
模拟某次不发布消息
seq 不连续
触发 PACKET_LOSS
离线
发布 offline 状态后暂停
status=offline 或长时间无数据
触发 DEVICE_OFFLINE
设计价值
异常注入让系统具备可测试性：无需真实传感器，也能从前端页面和日志中观察异常发生、后端识别和恢复过程。
Notes: 这页回答功能实现和异常处理策略。

## Slide 11
RECONNECT DESIGN
断线自动重连：发布端、后端与前端分别处理
断线重连是物联网系统稳定性的关键，本项目在三端做了不同层级的恢复策略。
11
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
11/23
Python 发布端
连接失败后进入指数退避重试：1s、2s、4s、8s，最高 30s；Broker 恢复后继续发布。
Spring Boot 后端
Paho 开启 automaticReconnect；connectComplete 回调中重新订阅 Topic，避免 Broker 重启后丢订阅。
Vue 前端
页面展示 WebSocket 与后端推送连接状态，断开后提示重连和最后更新时间。
关键修正
模拟器在离线前先发送 offline 状态包；后端恢复连接后重新订阅 Topic；前端文案明确显示 WebSocket 后端推送连接，避免误写为 MQTT 连接。
Notes: 这页强调之前遇到的链路稳定性问题，以及对应修正。

## Slide 12
BACKEND PIPELINE
后端处理：从 MQTT 消息到 WebSocket 推送
Spring Boot 后端承担协议订阅、数据清洗、报警判断和实时推送职责。
12
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
12/23
01
MQTT 订阅
Paho Client 订阅 Topic，QoS=1
02
JSON 解析
解析 deviceId、seq、温湿度、status
03
异常检测
跳变、丢包、离线、阈值超限
04
滤波处理
正常点进入滑动平均窗口
05
报警诊断
生成 alarmType 与 diagnosisAdvice
06
前端推送
WebSocket 实时广播给 Vue
后端输出对象
统一输出原始值、滤波值、状态、报警类型和诊断建议，前端无需重复判断业务规则。
内存数据存储
课程项目采用内存列表保存最近历史和报警记录，便于演示；后续可替换为 InfluxDB / TDengine。
Notes: 说明后端不是简单转发，而是核心业务处理层。

## Slide 13
DATA QUALITY
数据滤波与异常处理策略
系统同时保留原始数据和处理数据，保证展示真实且趋势平稳。
13
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
13/23
滑动平均滤波
窗口大小 N=5，仅正常有效点进入窗口；降低随机噪声，让趋势曲线更稳定。
跳变异常隔离
当前值与上一有效值差值超过阈值时标记 outlier，不写入滤波窗口，避免污染后续结果。
seq 丢包检测
后端保存上一条 seq；若 currentSeq != lastSeq + 1，则触发 PACKET_LOSS。
处理原则
raw 值用于真实记录与报警判断；filtered 值用于平滑展示；异常点保留但隔离；offline 状态先上报再暂停，后端可触发设备离线报警。
这样既能展示异常真实发生，又不会让异常值破坏后续趋势曲线。
数据类型
作用
是否展示
是否进入滤波
原始值 raw
保留真实采样
是
正常点进入
异常值 outlier
保留问题证据
是，高亮
否
Notes: 本页讲数据处理方法。

## Slide 14
ALARM & DIAGNOSIS
报警逻辑：阈值、状态和诊断建议统一输出
本地规则诊断不依赖外部 API，提交材料可稳定复现。
14
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
14/23
报警类型
触发条件
报警含义
诊断建议示例
TEMP_HIGH
温度 > 35℃
环境或设备温度过高
检查热源、散热、通风和传感器遮挡
HUMIDITY_HIGH
湿度 > 80%
环境湿度过高
检查漏水、潮湿积水、除湿和通风
BOTH_HIGH
温湿度同时超标
环境风险叠加
优先排查空调制冷、通风和设备散热
DATA_OUTLIER
突变超阈值
采样异常或干扰
复测并检查接线、电磁干扰和探头状态
PACKET_LOSS / OFFLINE
seq 缺失 / status=offline
网络或采集端异常
检查 MQTT 连接、采集程序和设备网络
诊断模块设计取舍
课程演示优先稳定性。本项目使用本地规则诊断，可控、低延迟、无需 API Key；后续可接入 DeepSeek、Kimi 等大模型接口。
Notes: 说明智能诊断当前是本地规则实现，避免外部 API 不稳定。

## Slide 15
FRONTEND EXPERIENCE
前端功能：实时监控、报警历史与历史数据
前端将后端处理结果转化为可观察、可解释、可导出的界面。
15
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
15/23
实时监测
温度 / 湿度状态卡
原始曲线 + 滤波曲线
设备在线与报警状态
MonitoringPage
报警历史
报警类型记录
诊断建议展示
异常时间线追踪
AlarmsPage
历史数据
趋势分析图
记录流表格
搜索与时间范围筛选
HistoryPage
界面表达重点
页面明确展示 WebSocket 后端推送连接、最后更新时间、报警状态和诊断建议，避免只展示静态图表。
Notes: 本页说明前端功能面。

## Slide 16
DATA ARCHIVE
历史数据与 CSV 导出功能
历史页不仅显示表格，还能将当前数据导出为本地 CSV 文件，便于提交和复查。
16
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
16/23
HistoryPage 功能
• 统计总记录数、平均温湿度、峰值温度和丢包率
• 趋势图支持 ALL / LAST_20 / LAST_50 切换
• 表格展示 seq、时间、原始值、滤波值和状态
• 搜索框可按状态、报警类型、报警信息过滤
• EXPORT_CSV 按钮导出当前历史数据
CSV 导出实现逻辑
headers = ['seq', 'timestamp', ...]
rows = history.map(...)
csv = [headers, ...rows].join('\n')
blob = new Blob(['\uFEFF' + csv])
a.download = sensor_data_日期.csv
使用 UTF-8 BOM 解决 Excel 打开中文乱码问题。
实现位置
HistoryPage.vue / exportCSV() 方法
Notes: 本页说明历史数据页的 CSV 导出功能实现。

## Slide 17
RUN METHOD
运行方法：推荐 Docker，一条命令启动完整系统
提交材料中的运行说明与 docker-compose.yml 保持一致。
17
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
17/23
Docker 一键部署
cd finalwork
docker compose up -d --build
停止系统：docker compose down
访问地址
前端：http://localhost:5173
后端：http://localhost:8080/api/health
EMQX：http://localhost:18083
账号：admin / public
本地分端启动
命令
说明
后端
cd iot-backend
mvn spring-boot:run
启动 Spring Boot，监听 8080
前端
cd iot-frontend
npm install && npm run dev
启动 Vite，浏览器访问 5173
模拟器
cd sensor-simulator
python mqtt_publisher.py --mode demo
按固定序列发布正常和异常数据
Notes: 本页说明 Docker 和本地分端启动方式，便于复现项目运行环境。

## Slide 18
TESTING PLAN
测试说明：每个功能都有触发方式和预期结果
提交材料包含测试说明，PPT 中摘要展示核心验证路径。
18
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
18/23
测试项
触发方式
预期结果
验证点
正常数据
demo 模式持续上报
数值和曲线持续更新
WebSocket 连接、曲线滚动
高温 / 高湿
temp_high / humidity_high
报警记录新增
卡片变色、诊断建议出现
跳变异常
jump 状态
标记 outlier
异常点不进入滤波窗口
丢包检测
lost 状态跳过发送
触发 PACKET_LOSS
seq 不连续识别
离线与重连
offline 或重启 Broker
设备离线报警并恢复接收
发布端和后端日志恢复
测试结论
项目覆盖题目一的 MQTT 通信、数据格式、断线重连、异常数据处理和前端展示要求；Docker 方式降低复现环境差异。
Notes: 这页说明测试覆盖了核心功能。

## Slide 19
PROBLEMS & SOLUTIONS
遇到的问题与解决方法
记录项目实现中出现的关键工程问题、原因分析和处理结果。
19
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
19/23
问题
原因分析
解决方法
结果
前端状态曾误导为 MQTT 连接
浏览器实际连接的是后端 WebSocket，不直接连 MQTT
将文案改为 WEBSOCKET · BACKEND PUSH，并显示最后更新时间
表达更严谨
离线状态不易被后端识别
模拟器断开后如果不先上报状态，后端只能看到沉默
离线前先发布 offline 包，再暂停上报
可产生离线报警
Broker 启动顺序导致订阅失败
Docker 中后端可能早于 EMQX 完全就绪
后端首次连接失败时重试，连接恢复后重新订阅 Topic
启动更稳定
异常值污染平滑曲线
跳变点直接进入滑动窗口会拉偏后续数据
异常点保留展示但不进入滤波窗口
趋势更可信
CSV 中文可能乱码
Excel 对 UTF-8 识别不稳定
导出时加入 UTF-8 BOM
中文字段可正常打开
Notes: 本页说明项目实现过程中的关键问题和解决方法。

## Slide 20
SOURCE PACKAGE
项目源代码结构与提交压缩包内容
本项目为源代码型课程项目，无单独桌面可执行程序；Dockerfile 和 Compose 可构建运行镜像。
20
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
20/23
finalwork/
├─ docker-compose.yml
├─ iot-backend/ Spring Boot 后端
├─ iot-frontend/ Vue + ECharts 前端
├─ sensor-simulator/ Python 模拟传感器
├─ docs/ 运行说明、测试说明、设计说明
└─ PPT/ 正式提交 PPT
压缩包应包含
源代码、Dockerfile、docker-compose.yml、requirements.txt、package.json、pom.xml、docs 运行说明和测试说明。
代码注释说明
核心处理逻辑、异常检测、重连、CSV 导出等位置通过函数命名和必要注释表达意图，便于阅读、复现和维护。
命名要求
PPT 与压缩包必须同名：物联网考核-学号1-姓名1-学号2-姓名2.pptx / .zip
Notes: 这页对应功能实现与压缩包提交要求。

## Slide 21
TEAM CONTRIBUTION
小组成员分工与贡献说明
展示两位成员在数据链路、后端处理、前端展示和材料整理中的分工。
21
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
21/23
成员 A：学号1 姓名1
主要负责数据模拟与后端业务引擎：
• Python 温湿度模拟器与异常注入
• MQTT Topic 与 JSON 数据格式设计
• MQTT 发布、订阅与断线重连
• Spring Boot 后端、滤波、报警、诊断
• 后端运行说明和核心技术说明
成员 B：学号2 姓名2
主要负责前端可视化与汇报材料：
• Vue + Vite 前端项目搭建
• ECharts 实时曲线与历史趋势
• 报警记录、历史数据和 CSV 导出
• 页面交互、演示流程和截图整理
• PPT、压缩包结构和最终材料整理
共同完成
接口联调、异常测试、断线重连测试、代码注释检查、运行说明整理和最终项目打包。
Notes: 本页展示两位成员的分工与共同完成内容。

## Slide 22
VIDEO & SUBMISSION
系统讲解视频与最终提交清单
本页用于放置系统讲解视频、视频二维码或课程平台链接。
22
MQTT 智能温湿度环境监测系统
课程设计材料整理
22/23
系统讲解视频插入区
3-5 分钟：架构 → 运行 → 异常演示 → 总结
视频二维码 / 链接
视频二维码
网盘 / 课程平台链接
提交项
要求
PPT
物联网考核-学号1-姓名1-学号2-姓名2.pptx
压缩包
同名 .zip，包含全部源代码和运行说明
邮件主题
物联网考核-学号1-姓名1-学号2-姓名2
收件邮箱
57677697@qq.com，截止 2026-07-06 23:59 前
Notes: 本页展示系统讲解视频位置和最终提交清单。

## Slide 23
MQTT ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM
感谢审阅
基于 MQTT 的智能温湿度环境监测与异常报警系统
小组成员：学号1 姓名1 / 学号2 姓名2
课程：物联网技术开发 题目：基于 MQTT 协议的模拟环境监测物联网系统
Sensor
模拟采集
MQTT
发布订阅
Alarm
异常报警
23/23
Notes: 结束页。